| NR DOKUMENTU | NAZWA DOKUMENTU | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| - CHECKLISTA – Segregator Nr 1 |  |  |
| 1.2 | Oświadczenie kierownika budowy o zastosowaniu rozwiązań projektowych, konstrukcyjnych oraz technicznych potwierdzających spełnienie wymagań klasy odporności pożarowej obiektu, do której obiekt został zakwalifikowany |  |
| 1.3 | Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektu | Zawarto w 4.F.1 |
| 1.4 | Protokół odbioru zazielenienia/ uporządkowania terenów poza obrębem działki | Nie dotyczy |
| 1.5 | Protokół firmy wykonawczej odnośnie zgodności wykonania instalacji sygnalizacji alarmu pożaru z wytycznymi PN |  |
| 1.6 | Protokół firmy wykonawczej odnośnie zgodności wykonania instalacji tryskaczy z wytycznymi |  |
| 1.7 | Protokół pomiaru szczelności źródeł izotopowych łącznie z listą czujek pożarowych posiadających źródła | Nie dotyczy |
| 1.8 | Protokół przekazania źródeł izotopowych łącznie z listą czujek pożarowych posiadających źródła izotopowe | Nie dotyczy |
| 1.9 | Protokół firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru z instalacją monitoringu pożarowego do PSP | Poza zakresem |
| 1.10 | Protokół firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru z instalacją oddymiania sklepu | Poza zakresem |
| 1.11 | Protokół firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru z instalacją oddymiania klatek schodowych sklepu | Poza zakresem |
| 1.12 | Protokół firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru z instalacją nagłośnienia ewakuacyjnego |  |
| 1.13 | Protokół firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru z instalacją tryskaczy |  |
| 1.14 | Protokół firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru z instalacją sterowania automatyką drzwi ewakuacyjnych | Poza zakresem |
| 1.15 | Protokół firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru z instalacją sterowania drzwi pożarowych |  |
| 1.16 | Protokół firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru z instalacją sterowania klimatyzacji i wentylacji | Poza zakresem |
| 1.17 | Protokół firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru z instalacją sterowania klap pożarowych w systemach wentylacji i klimatyzacji | Poza zakresem |
| 1.18 | Protokół (oświadczenie) firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego z instalacją detekcji gazu |  |
| 1.19 | Protokół firmy wykonawczej odnośnie zgodności montażu i uruchomienia klap dymowych z wtyczkami PN i protokół dokonania rozruchu | Nie dotyczy |
| 1.20 | Oświadczenie kierownika robót firmy realizującej dostawę i montaż klap dymowych | Nie dotyczy |
| 1.21 | Oświadczenie kierownika budowy i kierownika robót odnośnie wykonania i odebrania instalacji elektrycznej i odgromowej |  |
| 1.22 | Oświadczenie kierownika budowy i kierownika robót odnośnie wykonania i funkcjonowania wentylacji |  |
| 1.23 | Oświadczenie kierownika budowy i kierownika robót o wbudowaniu i funkcjonowaniu zgodnie z przepisami BHP i PN: drzwi i bram ppoż., bram segmentowych, doków rozładunkowych | Zawarto w 1.30 |
| 1.24 | Książka przeglądów i uruchomienia wszystkich drzwi i bram z napędem mechanicznym | Nie dotyczy |
| 1.25 | Potwierdzenie wpisem w książce przeglądów uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania drzwi automatycznych przesuwnych wejściowych | Nie dotyczy |
| 1.26 | Oświadczenie kierownika budowy i kierownika robót, że zamontowane drzwi automatyczne spełniają wymogi zastosowania na drogach ewakuacyjnych | Nie dotyczy |
| 1.27 | Potwierdzenie wpisem w książce przeglądów uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania bram szybkobieżnych i segmentowych oraz doków rozładunkowych | Nie dotyczy |
| 1.28 | Potwierdzenie wpisem w książce przeglądów uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania bram, drzwi ppoż. i drzwi ewakuacyjnych | Nie dotyczy |
| 1.29 | Oświadczenie producenta odnośnie wymaganej odporności ogniowej bram i drzwi ppoż. |  |
| 1.30 | Oświadczenie kierownika budowy o wypełnieniu ościeżnic drzwi przeciwpożarowych pianką poliuretanową spełniającą wymogi ppoż |  |
| 1.31 | Oświadczenie kierownika robót firmy wykonującej instalację elektryczną odnośnie stanu instalacji przewodów |  |
| 1.32 | Oświadczenie kierownika robót firmy wykonującej instalację sanitarną odnośnie stanu izolacji |  |
| 1.33 | Oświadczenie kierownika robót firmy wykonującej instalację wentylacyjną odnośnie stanu izolacji przewodów |  |
| 1.34 | Oświadczenie kierownika robót firmy wykonującej instalację c. o. odnośnie stanu izolacji przewodów |  |
| 1.35 | Oświadczenie kierownika robót firmy wykonującej izolację dachu odnośnie obudowania klap dymowych | Nie dotyczy |
| 1.36 | Oświadczenie kierownika robót firm realizujących roboty: wentylacji, sanitarne, c. o., elektryczne o uszczelnieniu pożarowym wszystkich przejść instalacyjnych ściany pożarowe |  |
| 1.37 | Oświadczenie kierownika budowy o uszczelnieniu pożarowym wszystkich przejść konstrukcji obiektu przez ściany pożarowe |  |
| 1.38 | Oświadczenie kierownika robót firmy elektroinstalacyjnej o wbudowaniu oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego |  |
| 1.39 | Oświadczenie kierownika robót firmy realizującej roboty instalacji c. o. o zgodności wykonania instalacji |  |
| 1.40 | Oświadczenie kierownika robót firmy realizującej roboty instalacji wentylacji o zgodność wykonania instalacji zgodnie z prawem budowlanym |  |
| 1.41 | Oświadczenie kierownika robót firmy realizującej roboty instalacji elektrycznej o zgodności wykonania instalacji |  |
| 1.42 | Oświadczenie kierownika robót firmy realizującej roboty instalacji wod- kan o zgodność wykonania instalacji |  |
| 1.43 | Oświadczenie kierownika budowy i kierownika robót, że wbudowane urządzenia grzewcze c. o. są przystosowane do wymaganej temperatury, a korekty nastaw temperatur będą prowadzone przed sezonem grzewczym |  |
| 1.44 | Oświadczenie o prawidłowym funkcjonowaniu hydrantów wewnętrznych |  |
| 1.45 | Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu oznakowania hydrantów zgodnie z PN |  |
| 1.46 | Protokół odbioru funkcjonalnego agregatu prądotwórczego | Nie dotyczy |
| 1.47 | Oświadczenie kierownika budowy o umieszczeniu planów ewakuacji obiektu wraz z rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego- gaśnice, hydranty |  |
| 1.48 | Protokoły robót spawalniczych wraz z kopiami uprawnień spawaczy robót spawalniczych wykonanych na budowie | Zawarto w 5.C.2.2 |
| 1.49 | Protokóły badania zastosowanych powłok malarskich i lakierniczych dla wszystkich konstrukcji stalowych wraz z zabezpieczeniem ppoż. konstrukcji | Zawarto w 5.C.2.3 i 5.C.2.4 |
| 1.50 | Badania jakości betonu w prefabrykatach i betonu wylewnego na „mokro” | Zawarto w 5.B.2.2 |
| 1.51 | Gwarancja jakości materiału pokrycia dachowego wystawiona przez producenta na okres 10 lat | Nie dotyczy |
| 1.52 | Protokół odbioru pokrycia dachowego przez producenta materiału pokryciowego | Nie dotyczy |
| 1.53 | Oświadczenie kierownika budowy o zgodności stanu poręczy, balustrad, barier, prześwitów, listew odbojowych itp. |  |
| 1.54 | Oświadczenie kierownika budowy o usunięciu wszystkich usterek | Nie dotyczy |
| 1.55 | Protokół z odczytów stanu liczników w dniu odbioru obiektu |  |
| 1.56 | Oświadczenie kierownika budowy o umieszczeniu trwałych i wodoodpornych oznakowań |  |
| 1.57 | Protokół wykonania prób ciśnieniowych zaworów bezpieczeństwa zbiorników instalacji tryskaczowej, wymienników ciepła, hydroforów itp. | Zawarto w 11.C.1.2 |
| 1.58 | Protokół testu komunikacji urządzeń instalacji SAP z jednostką nadzorującą | Poza zakresem |
| 1.59 | Oświadczenie o wykonaniu włazów rewizyjnych |  |
| 1.60 | Schematy ideowe instalacji technicznych |  |
| 1.61 | Graficzne i tabelaryczne zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczeń w markecie | Nie dotyczy |
| 1.62 | Lista środków trwałych wraz z określeniem ich wartości początkowej | Nie dotyczy |
| 2. CZĘŚĆ OGÓLNA – Segregator Nr 1 |  |  |
| 2.A | Spis treści dokumentacji wraz z układem segregatorów |  |
| 2.B | Charakterystyczne dane obiektu |  |
| 2.B.1. | Obiekty kubaturowe - opis |  |
| 2.D | Dziennik(i) budowy |  |
| 2.E | Dziennik(i) montażu | Nie dotyczy |