[image: image3.jpg]ENERGIE





 ALPINE-ENERGIE

             
        Polska Sp. z o.o.

[image: image2.jpg]ENERGIE






[image: image2.jpg]


[image: image1.emf]          ALPINE - ENERGIE       Polska Sp. z o.o.                    


NR KONTRAKTU: 500 30 0028
OBIEKT: TESCO BIELSKO-BIAŁA
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

7.0
Wentylacja i klimatyzacja (segregator nr 7) 
7.A
Plany inwentaryzacyjne instalacji wentylacji  i klimatyzacji 
3.01 A – Instalacje wentylacji i ogrzewania. Rzut parteru – fragment 1.

3.02 A – Instalacje wentylacji i ogrzewania. Rzut parteru – fragment 2.

3.03 A – Instalacje wentylacji i ogrzewania. Rzut parteru – fragment 3.

3.04 A – Instalacje wentylacji i ogrzewania. Rzut parteru – fragment 4, 5, 6, 7.

3.05 A – Instalacje wentylacji i ogrzewania. Rzut parteru – przekroje 1-1’; 2-2’; 3-3’;
4.01 A – Instalacje wentylacji i ogrzewania. Schemat instalacji wentylacji i klimatyzacji.
7.B 
Dokumentacja kontrolna, dane od producenta 
7.B.1
Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji 

1) Centrala wentylacyjna nawiewna firmy VTS

· dokumentacja techniczno ruchowa

2) Agregat skraplający TSA 048 firmy Lennox

· Instrukcja obsługi

3) Klimatyzatory firmy Gree 

· instrukcja obsługi i montażu jednostki wewnętrznej GKH i jednostki zewnętrznej GUHN

· instrukcja obsługi i montażu klimatyzatorów typu split GWH

4) Wentylator dachowy promieniowy DRVF firmy BSH

· dokumentacja techniczno ruchowa

5) Wentylator dachowy WD i WDVS firmy Juwent 

· instrukcja obsługi dla wentylatorów WD

· instrukcja obsługi dla wentylatorów WDV

6) Wentylator kanałowy  typ TD firmy Venture Industries

· instrukcja obsługi

7) Wentylator Minivent M1 firmy „EL-TEAM” 

· Instrukcja montażu I eksploatacji

7.B.2
Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach
1) Centrala wentylacyjna nawiewna firmy VTS
7.B.3 
Atesty, świadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne

2) Centrala wentylacyjna nawiewna firmy VTS

· deklaracja zgodności WE

· atest higieniczny HK/B/0395/01/2011

3) Agregat skraplający TSA 048 firmy Lennox

· deklaracja zgodności 

· karta gwarancyjna

4) Klimatyzatory firmy Gree 

· certyfikat jednostki wewnętrznej GKH i jednostki zewnętrznej GUHN
· certyfikat klimatyzatorów typu split GWH

5) Wentylator dachowy promieniowy DRVF firmy BSH

· deklaracja zgodności nr TLT 18

· karta gwarancyjna 

6) Wentylator dachowy WD i WDVS firmy Juwent 

· deklaracja zgodności WE dla WD

· deklaracja zgodności WE nr 01/10 nr seryjny 01019

· deklaracja zgodności WE nr 01/10 nr seryjny 01020

· deklaracja zgodności WE nr 01/10 nr seryjny 01021

· deklaracja zgodności WE nr 01/10 nr seryjny 11217

· deklaracja zgodności WE nr 01/10 nr seryjny 11220

· deklaracja zgodności WE dla WDV

· deklaracja zgodności WE nr 01/10 nr seryjny 01023

· deklaracja zgodności WE nr 01/10 nr seryjny 03070

7) Wentylator kanałowy  typ TD firmy Venture Industries

· deklaracja zgodności CE

8) Wentylator Minivent M1 firmy „EL-TEAM” 
· deklaracja zgodności

9) Kurtyna powietrza KP firmy Juwent

· deklaracja zgodności
10) Nawiewnik wirowy TSA firmy Halton

· atest higieniczny HK/B/0474/05/2009

11) Nawiewny i wywiewny anemostat DLQ i ADLR firmy Trox 

· atest higieniczny HK/B/0775/01/2010

· atest higieniczny HK/B/0284/03/2010

· deklaracja zgodności nr 1022/2011

12) Kratka stalowa STS firmy Smay

· deklaracja zgodności nr 098/2010

· atest higieniczny HK/B/1121/02/2007

13) Anemostat firmy Alnor
· deklaracja zgodności na zawór nawiewny KN
· deklaracja zgodności na zawór wywiewny KW

· deklaracja zgodności na ramkę montażową RM

· atest higieniczny HK/B/0799/01/2011

14) Kanały i kształtki firmy Karpol

· deklaracja zgodności 62/2012

· atest higieniczny HK/B/1695/01/2010

15) Przewody elastyczne wentylacyjne firmy Alnor

· atest higieniczny HK/B/0100/01/2009

· deklaracja zgodności nr 017/01/2011

16) Izolacja Alu Lamella Mat firmy Rockwool

· atest higieniczny HK/B/0439/01/2011

· Krajowa Deklaracja Zgodności nr 00031/12/M

17) Elementy do podwieszenia przewodów instalacyjnych firmy Hilti

· aprobata techniczna nr AT-15-6155/2010

· deklaracja zgodności IS/8

18) Wyroby ognioochronne do uszczelniania przejść instalacyjnych firmy Hilti

· aprobata techniczna ETA-10/0291
7.B.4
Inne 

7.C
Odbiory i protokoły sprawdzeń 
7.C.1 
Zaświadczenia z przeprowadzonych odbiorów

7.C.1.1Odbiór instalacji wentylacji i klimatyzacji – hala sprzedaży, koncesjonerzy, 

działy technologiczne, dział socjalny i magazyn  


7.C.1.2
Odbiór central wentylacyjnych 


7.C.1.3
Odbiór klimatyzatorów 


7.C.1.4
Inne 

 7.C.2 
Protokół z pomiarów wydajności wentylacji i klimatyzacji 
7.C.2.1
Protokół z pomiarów i regulacji instalacji wentylacji mechanicznej 

nawiewno - wyciągowej

7.C.2.2
Protokół nastaw temperatur na poszczególnych urządzeniach, centralach

 wentylacyjnych, klimatyzatorach 

7.C.2.3  Protokół (oświadczenie) firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji ostrzegania o pożarze 

z instalacją sterowania klimatyzacji i wentylacji łącznie wykonaniem próby.

7.C.2.4
Protokół wartości nastaw przysłon kanałów wentylacyjnych +rysunek
7.C.2.5
Protokół z badania szczelności kanałów wentylacyjnych

7.C.2.6
Plan rozmieszczenia otworów do wprowadzania sond pomiarowych 

7.C.2.7
Inne









Wykonała:










Anna Śliwka










Sprawdził:








Andrzej Maśko
	ALPINE-ENERGIE
	Tel:  +48 74 640 97 00
	Nr KRS: 0000346595
	Bank PEKAO SA
	[image: image4.png]TUVRheinland®

CERT

1SO 9001





	Polska Sp. z o.o.
	Fax: +48 74 640 97 97
	Sąd Rejonowy dla Wrocławia -
	Konto: 09 1240 2294
	

	ul. Gdyńska 25
	e-mail: office@alpine-energie.pl
	Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
	1111 0010 2912 8768
	

	PL 58-100 Świdnica
	Zarząd:
	Krajowego Rejestru Sądowego
	REGON: 021131390
	

	www.alpine-energie.pl
	Piotr Rączkowski
	Kapitał zakładowy: 200 000,00 zł
	NIP: 884-27-04-409
	


Spółka Grupy ALPINE-ENERGIE     
Spółka Grupy ALPINE-ENERGIE

Strona 3 z 3

[image: image3.jpg][image: image4.png]_1379918339.doc
[image: image2.jpg]ENERGIE







 ALPINE-ENERGIE



 Polska Sp. z o.o.


[image: image1.jpg]ENERGIE








[image: image1.jpg]











		ALPINE-ENERGIE

		Tel:  +48 74 640 97 00

		Nr KRS: 0000346595

		Bank PEKAO SA

		[image: image3.png]TUVRheinland®

CERT

1SO 9001








		Polska Sp. z o.o.

		Fax: +48 74 640 97 97

		Sąd Rejonowy dla Wrocławia -

		Konto: 09 1240 2294

		



		ul. Gdyńska 25

		e-mail: office@alpine-energie.pl

		Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy

		1111 0010 2912 8768

		



		PL 58-100 Świdnica

		Zarząd:

		Krajowego Rejestru Sądowego

		REGON: 021131390

		



		www.alpine-energie.pl

		Piotr Rączkowski

		Kapitał zakładowy: 200 000,00 zł

		NIP: 884-27-04-409

		





Spółka Grupy ALPINE-ENERGIE     

Spółka Grupy ALPINE-ENERGIE

Strona 2 z 1



[image: image2.jpg][image: image3.png]
