## shell & core
Tabela podziału robót pomiędzy Wynajmującego i Najemcę dla Lokalu JYSK Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie ze Standardem JYSK oraz warunkami technicznymi Wynajmującego (które są ponad standard Najemcy ze względu, że jest to obiekt istniejący) i Podziałem Funkcjonalnym Lokalu. Wszystkie przyłącza Wynajmujący doprowadzi w miejsca wskazane w Podziale Funkcjonalnym Lokalu lub pisemnymi wytycznymi Najemcy
Lokal shell & core
| Zakres robót | Dostawa, montaż i wykonanie | Koszt wykonania robót | Utrzymanie w dobrym stanie technicznym tj konserwacja oraz naprawy (przy czym naprawy w okresie gwaracji - zawsze po stronie W)
1 | FAZA PROJEKTOWA
1.1 | Projekt budowlany obiektu | W | W | N/D
1.2 | Uzyskanie PnB / PnU i innych pozwoleń administracyjnych | W | W | N/D
1.3 | Przygotowanie i udostępnienie lokalu do pomiarów inwentryzacyjnych (Lokal wydzielony ścianami) | W | W | N/D
1.4 | Dostarczenie kompletnego i niezmiennego pakietu Materiałów Projektowych zgodnie z listą Materiałów Projektowych Najemcy | W | W | N/D
1.5 | Podział funkcjonalny Lokalu oraz plan oświetlenia | N | N | N/D
1.6 | Projekt wykonawczy dla Lokalu - branża architektoniczna, elektryczna, sanitarna, instalacje PPOŻ (jeśli wymagane). | N | N | N/D
2 | PRACE WYKONAWCZE
2.1 | Warstwy konstrukcyjne stropu/dachu wraz z izolacją | W | W | W
2.2 | Wykończenie posadzki: wylewka betonowa zatarta na gładko, nie pyląca, utwardzona bez nierówności umowżliwająca bezpośrednie ułożenie LVT, lub wylewka samopoziomująca. Poziom -1cm w stosunku do wykończonych powierzchni na całosci Lokalu. Dopuszczalne obciazenia 15 kN. | W | W | N
2.3 | Wykończenie posadzek w Lokalu (wykładzina + płytki) | N | N | N
2.4 | Wykończenia dróg, parkingów, chodników w częściach wspólnych | W | W | W
2.5 | Wykończenie dylatacji w posadzkach w Lokalu | N | N | W
2.6 | Ściany wydzielające Lokal: z płyt warstwowych, murowane o wilgotności poniżej 3% (bez tynkowania); o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej, szpachlowane na łączeniach płyt. W przypadku nie osiągnięcia 3% wilgotnosci ścian / posadzki - Wynajmujący zapewni nagrzewnice własnym staraniem i na własny koszt (takze zużycie prądu), lub zastosuje żywicę epoksydową w przypadku posadzki. | W | W | W
2.7 | W częsci magazynowej zabezpieczenia nieplanym OSB wg projektu. | N | N | N
2.8 | Ściany wewnętrzne w Lokalu | N | N | N
2.9 | Tynkowanie, gruntowanie, szpachlowanie i szlifowanie ścian wewnętrznych w Lokalu i ścian wydzielających Lokal od strony Lokalu | N | N | N
2.10 | Malowanie ścian, stropów, sufitów | N | N | N
2.11 | Sufity podwieszane w Lokalu | N | N | N
2.12 | Wszystkie zabezpieczenia ścian, oraz wymaganych przejść przez ściany/strop/dach/szacht o właściwej odproności ogniowej | W | W | W
2.13 | Dodatkowe otworowanie stropów/ścian/posadzek na potrzeby instalacji kanalizacyjnej lub innej - dostosowanie do technologii Najemcy, wraz z zabezpieczeniem przejść ppoż. Najemca wskaże Wynajmujacemu lokalizację podkonstrukcji na mozliwie najwcześniejszym etapie projektu | W | W | W
2.14 | Witryny szklane, ślusarka drzwiowa (drzwi automatyczne do Lokalu), bramowa i okienna w ścianach zewnętrznych Lokalu | W | W | N
2.15 | Stolarka i ślusarka drzwiowa i okienna wewnątrz Lokalu | N | N | N
2.16 | Zabudowa kuchenna wraz z armaturą sanitarną | N | N | N
2.17 | Szafki BHP, wyposażenie AGD zaplecza socjalnego | N | N | N
2.18 | Podkonstrukcja pod logo nad wejściem do Lokalu oraz na elewacjach i pylonach zgodnie z załącznikiem reklamowym wraz z projektem podkonstrukcji (jesli wymagany) | W | W | W
2.19 | Wycieraczka przed Lokalem | n/d | n/d | n/d
2.20 | Automatyczna brama dostaw wraz z utwardzoną betonową powierzchnią rozładunkową ze spadkiem na zewnątrz budynku. Drzwi wydawania towaru dla klientów. | W | W | W
2.21 | Zadaszenie w strefie dostaw istniejące wg rysunków Wynajmującego | W | W | N
2.22 | Drogi dojazdowe i strefy manewrowania dla aut dostawczych Najemcy (TIR 36T) | W | W | N
3 | Instalacja elektryczna
3.1 | Kabel zasilający do Lokalu z zapasem min. 5mb. (bezhalogenowy). W przypadku lokali, w których jedynym medium grzewczym jest energia elektryczna, zapotrzebowanie na moc elektryczną wynosi ok. 130 kW (dokładne, realne, zapotrzebowanie określone zostanie w projekcie instalacji elektrycznych). | W | W | W
3.2 | Rozdzielnica elektryczna Najemcy w Lokalu | N | N | N
3.3 | Opomiarowanie zużywanej energii (licznik ze zdalnym odczytem w Lokalu w rozdzielnicy Wynajmującego). Możliwość samodzielnego zakupu energii elektrycznej przez Najemcę (jeżeli warunki techniczne na to pozwolą) | W | W | N
3.4 | Instalacja elektryczna wewnątrzlokalowa na kablach bezhalogenowych, zasilająca urządzenia Najemcy | N | N | N
3.5 | Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego z oprawami w częściach wspólnych, strefie dostaw | W | W | N
3.6 | Instalacja oświetlenia ogólnego w Lokalu oraz ogrodzie zewnętrznym | n/d | n/d | n/d
3.7 | Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Lokalu | N | N | N
3.8 | Zasilanie logo na elewacji z rozdzielnicy Najemcy | N | N | N
3.9 | Zasilanie logo na elewacji z rozdzielnicy Wynajmującego | W | W | W
3.10 | Instalacje odgromowe budynku | W | W | W
3.11 | Indywidulana instalacja odgromowa urządzeń wentylacyjnych/klimatyzacyjnych Najemcy – od urządzenia do najbliższej linii instalacji odgromowej budynku | W | W | N
3.12 | Gniazdka zewnetrzne po obu stronach wejscia, do podświetlenia sezonowej ekspozycji Najemcy, zasilanie z rozdzielnicy Najemcy | W | W | N
4 | Instalacje niskoprądowe oraz PPOŻ
4.1 | Pierwsza warstwa instalacji tryskaczowej, SAP i DSO w Lokalu Najemcy (lokalizacja wg PNN) – o ile ma zastosowanie | W | W | W
4.2 | Druga warstwa instalacji tryskaczowej, SAP i DSO dostosowana do projektu wykonawczego Najemcy, w tym urządzenia typu ROP, centralki, czujki, wskaźniki zadziałania w Lokalu itp. wraz z dokumentacją projektową – o ile ma zastosowanie. Najemca poniesie koszty instlacji 2 poziomu SAP do kwoty max 15 tys pln netto. | W | N - do 15 tys./netto / W - pokrywa różnicę powyżej 15 tys. | W
4.3 | Instalcja oddymiania Lokalu wraz z symulacją – o ile ma zastosowanie | W | W | W
4.4 | Instalacja hydrantowa wraz ze skrzynkami (wg koncepcji w zawartej w Umowie Najmu - wszelkie zmiany na koszt Najemcy) | W | W | W
4.5 | Podłączenie wymaganych urządzeń do SAP – o ile ma zastosowanie | W | W | W
4.6 | Dostosowanie instalacji PPOŻ (w szczególności tryskacze, hydranty, oddymianie, DSO, SAP) wynikające z Podziału Funkcjonalnego Lokalu // jw. ew. zmiany hydranów w stosunku do umowy - na koszt Najemcy | W | W | W
4.7 | Gaśnice, oznakowanie PPOŻ i inne ruchome wyposażenie PPOŻ | N | N | N
4.8 | Przyłącze instalacji teleinformatycznej w Lokalu z zapasem kabla min. 5mb. | W | W | W
4.9 | Wewnętrzna instalacja teleinformatyczna w Lokalu | N | N | N
4.10 | Wewnętrzna instalacja alarmowa w Lokalu, w tym telewizja przemysłowa | N | N | N
4.11 | Włączenie urządzeń i instalacji do BMS – o ile ma zastosowanie | W | W | W
4.12 | Wewnętrzna instalacja nagłośnieniowa w Lokalu | N | N | N
5 | Instalacja kanalizacji deszczowej
5.1 | Całość instalacji, wraz z niezbędnymi urządzeniami | W | W | W
6 | Instalacja wod kan
6.1 | Przyłącze zimnej wody wprowadzone do Lokalu zakończone zaworem kulowym - 1 przyłącze | W | W | W
6.2 | Przyłącze instalacji kanalizacji sanitarnej do Lokalu // punkty przyłączeniowe wg PW Najemcy (2x toalety, kuchnia, pomieszczenie tech z prysznicem) | W | W | W
6.3 | Opomiarowanie zużycia wody zimnej w Lokalu Najemcy (licznik ze zdalnym odczytem w Lokalu Najemcy) | W | W | N
6.4 | Instalacja wod-kan wewnętrzna w Lokalu wraz z niezbędną armaturą | N | N | N
6.5 | Boiler | N | N | N
6.6 | Wyposażenie - biały montaż i armatura sanitarna | N | N | N
7 | Instalacja wentylacji
7.1 | Centrala grzewczo wentylacyjna obsługująca wyłącznie lokal Najemcy wraz z kanałami przyłączeniowymi poprowadzonymi do granicy Najmu, zakończonymi krućcami, zamontowana na podkonstrukcji. Typ i producent urządzenia wg wskazań najemcy (FlowAir) z nagrzewnicą gazową (Wynajmujący zapewnia gaz dla rooftopa) bez chłodzenia | W | W | N
7.2 | Przyłącze wentylacji wyciągowej do pomieszczenia WC, DN 160 (bez wentylatora wyciągowego) - 1 przyłącze | W | W | N
7.3 | Rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych nawiew/wywiew od centrali do Lokalu i w Lokalu wraz z nawiewnikami i anemostatami zgodnie z projektem wykonawczym | N | N | N
7.4 | Uruchomienie centrali wentylacyjnej dedykowanej dla Lokalu | W | W | W
7.5 | Podkonstrukcja pod urządzenia wentylacyjne wspólnych central i centrali wentylacyjnej Najemcy JYSK wraz z projektem jeśli wymagany | W | W | W
8 | Instalacja ogrzewania i klimatyzacji
8.1 | Przyłącze czynnika grzewczego do Lokalu zakończone zaworem odcinającym lub zwiększona moc prądu na przyłączu Lokalu WLZ dla potrzeb dogrzania Lokalu | W | W | W
8.2 | Opomiarowanie zużycia czynnika grzewczego (licznik ze zdalnym odczytem w Lokalu Najemcy) | W | W | W
8.3 | Instalacja ogrzewania w Lokalu | N | N | N
8.4 | Urządzenia klimatyzacji ze sterowaniem i automatyką oraz odprowadzeniem skroplin, podłączeniem, zasilaniem i podkonstrukcjami wsporczymi | N | N | N
8.5 | Kurtyny powietrzne nad wejściami do Lokalu oraz bramą dostaw wraz z rozprowadzeniem czynnika grzewczego (opcjonalnie zasilanie elektryczne) | N | N | N
9 | Wyposażenie Lokalu
9.1 | Regały magazynowe wraz z kotwieniem do posadzki | N | N | N
9.2 | Regały na sali sprzedaży, boksy kasowe itp. | N | N | N
9.3 | Malowanie pasów na posadzce magazynu | N | N | N
9.4 | Sejf kotwiony do posadzki | N | N | N
9.5 | Belownica (waga: 750kg) | N | N | N
9.6 | Montaż materiałów reklamowych w witrynach | N | N | N
10 | Zagospodarowanie terenu
10.1 | Wjazdy, dojścia i dojazdy w tym dla dostaw | W | W | W
10.2 | Wynajmujący zapewnia jedynie miejsce na odpady (brak wiat) | W | W | W
10.3 | Zagospodarowanie terenu wokół Obiektu wraz z infrastrukturą, przyłączami i małą architekturą oraz oznakowaniem Wynajmującego oraz przygotowanie miejsca pod ogród na powierzchni parkingowej | W | W | W
10.4 | Ogród zewnętrzny niezadaszony (osiatkowany) - lokalizacja zgodnie z załącznikami graficznymi do UN | N | N | N
10.5 | Elementy zagospodarowania terenu Najemców m. in. odbojniki ochronne elewacji, barierki ochronne i inne | N | N | N
11 | Dokumentacja powykonawcza
11.1 | Dokumentacja powykonawcza Wynajmującego w zakresie wykonywanych przez niego w Lokalu prac i instalacji, wraz z niezbędnymi protokołami pomiarowymi instalacji, protokołami prób szczelności instalacji, protokołami działania instalacji | W | W | N/D
11.2 | Dokumentacja powykonawcza Najemcy w zakresie prac budowlanych oraz wszystkich instalacji w Lokalu wraz z niezbędnymi protokołami pomiarowymi instalacji, protokołami prób szczelności instalacji, protokołami działania instalacji | N | N | N/D

## Lista Materiałów Projektowych
1. Rzuty ogólne centrum – wszystkie kondygnacje (dwg)
2 Rzut lokalu Najemcy (dwg)
3 Przekrój przez lokal Najemcy z uwzględnieniem witryny oraz części magazynowej (dwg)
4 Podręcznik najemcy
5 Przekroje ogólne przez centrum
6 Decyzja o odstępstwie od oświetlenia dziennego
7 Informacja czy centrum będzie wyposażone w instalację tryskaczy
8 Projekt wodno-kanalizacyjny lokalu (wraz z oznaczeniem wysokości instalacji tranzytowej) lub całości centrum (dwg)
9 Warunki Ochrony PPOŻ/Operat PPOŻ lub wytyczne oddymiania lokalu/projekt oddymiania lokalu (wraz z oznaczeniem wysokości instalacji tranzytowej) lub całości centrum wraz z wytycznymi dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej
10 Projekt wentylacji i klimatyzacji lokalu (wraz z oznaczeniem wysokości instalacji tranzytowej) lub całości centrum (dwg).
11 Rzuty ze wskazaniem przebiegu tras freonowych i miejsc z lokalizacją podkonstrukcji (dach, ściany zew., parking itp.) w odległości nie większej niż 30 m od punktu centralnego Lokalu licząc wzdłuż trasy freonowej dla jednostek zewnętrznych systemu HVAC.
12 Przyłącza elektryczne lub projekt elektryczny
13 Elewacje zewnętrzne centrum z podkonstrukcjami dla logotypów (jeżeli dotyczy) (dwg)
14 Symulacja oddymiania lokalu lub Centrum Handlowego
15 Projekty aranżacyjne i instalacyjne poprzedniego najemcy
16 Dokumentacja techniczno- ruchowa schodów ruchomych (dla lokali 2-poziomowych)
17 Dokumentacja techniczno- ruchowa wind (dla lokali 2-poziomowych)
18 Ekspertyzy techniczne Centrum Handlowego
19 Projekt konstrukcyjny lokalu
20 Uzupełnione karty informacyjnych istniejących urządzeń protokołów rozruchu i serwisu – instalacja elektryczna, HVAC