Flügger – Bielsko Biała, Redkom, Warszawska

 Flügger
PROJEKT TECHNICZNY ADAPTACJI LOKALU 0.01a
NA POTRZEBY SKLEPU MARKI "FLÜGGER",

REDKOM BIELSKO BIAŁA, WARSZAWSKA
Inwestor:
REDKOM PARK BIELSKO Sp. z o.o. 
ul. Słoneczna 116A,

05-500 Stara Iwiczna

NIP 123152802
Jednostka Projektowa:
squat architekci maciej olejniczak

ul.Ogrodowa 33/26

98-220 Zduńska Wola

	autorzy:
	mgr inż. arch. Sylwia Hopaluk
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 

upr. bud. nr  6/LOOKK/2014
mgr inż. arch. Maciej Olejniczak

	

	sprawdzający:
	mgr inż. arch. Gniewosz Jacek Pluciński

upr. bud. nr  04/LOOKK/2013
	


listopad 2024 r.
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA ARCHITEKTURA:
I. OPIS TECHNICZNY





           
II. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA





	rys. 010
	RZUT BUDOWLANY
	1:50
	

	rys. 020
	RZUT ARANŻACJI
	1:50
	

	rys. 030
	RZUT POSADZKI
	1:50
	

	rys. 040
	RZUT SUFITU
	1:50
	

	rys. 041
	RZUT OŚWIETLENIA
	1:50
	

	rys. 042
	RZUT SUFITU ZBIORCZY
	1:50
	

	rys. 050
	PRZEKRÓJ
	1:50
	

	rys. 060
	WITRYNA
	1:50

	rys. 070
	     WIDOKI ŚCIAN
	1:50

	rys. 080
	     KOLORYSTYKA
	1:50

	rys. 090
	     SCHEMAT ELEKTRYKI
	1:50

	rys. 0100
	     WIDOKI 3D
	

	
	
	


I. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. PODSTAWOWE DANE
OBIEKT:                         Salon firmowy marki Flügger

MIEJSCE BUDOWY: 
   Budynek Handlowy – REDKOM PARK, Bielsko Biała
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt adaptacji lokalu w Bielsko Białej, Redkom Park na potrzeby sklepu marki "Flügger". Zakres opracowania obejmuje projekt aranżacji wnętrza, projekt podłóg, kolorystyki wnętrza wraz z aranżacją wyposażenia meblowego. Integralną częścią projektu stanowi dokumentacja wykonawcza instalacji elektrycznej i sanitarnej. W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zmieniają się warunki o których mowa w art. 71 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane dla całości centrum handlowego. Nie ulega również zmianie sposób użytkowania pomieszczeń lokali w zakresie opracowanej powierzchni.
· Powierzchnia najmu: 


147,82 m2
· Powierzchnia użytkowa:

139 m2
1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Projekt opracowała pracownia projektowa: „squat architekci maciej olejniczak” z siedzibą przy

ul.Ogrodowej 33/26, 98-220 Zduńska Wola.

Projektanci:       mgr inż. arch. Sylwia Hopaluk, upr. bud. nr  6/LOOKK/2014
                          mgr inż. arch. Maciej Olejniczak

Sprawdzający:   mgr inż. arch. Gniewosz Jacek Pluciński, upr. bud. nr 04/LOOK/2013

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
· podkłady projektowe otrzymane od Wynajmującego

· uzgodnienia z Inwestorem

· obowiązujące normy i przepisy, w szczególności:
- ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)
1.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa przebudowa lokali użytkowych dotyczy wnętrza budynku Centrum Handlowego i jako taka nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu.

1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowa przebudowa nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony konserwatorskiej.

1.7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren opracowania znajduje się poza granicami terenu górniczego. Eksploatacja górnicza nie ma wpływu na zamierzenie budowlane.

1.8. INFORMACJA O SPOSOBIE ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH

W części lokalu dostępnej dla klientów nie projektuje się stopni wewnętrznych ani innych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych. Całe Centrum Handlowe jest przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

1.9. INFORMACJA O ZAGROŻENIU DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA  UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA

Przedmiotowa przebudowa dotyczy wnętrza Centrum Handlowego. Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) aranżacja sklepu FLÜGGER nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu i jego otoczenia. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla lokalu odbywa się jak dla całego Centrum Handlowego.  Adaptowany sklep posiada dostęp do śmietników z segregacją śmieci, nie generuje zanieczyszczeń, nie przewiduje się ponadnormatywnego poziomu hałasu ani emisji jakichkolwiek substancji szkodliwych. Przedmiotowa przebudowa – jako aranżacja sklepu wewnątrz budynku Centrum Handlowego nie generuje dodatkowych miejsc parkingowych ani w żaden sposób nie ingeruje w środowisko przyrodnicze otoczenia obiektu.

1.10. INFORMACJA O OPINII GEOTECHNICZNEJ

Projektowany lokal znajduje się w obrębie istniejącego budynku Centrum Handlowego. Projekt nie zmienia posadowienia budynku, w związku z tym nie jest wymagana opinia geotechniczna.

1.11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Przedmiotowa  inwestycja  polegająca  na  przebudowie lokalu użytkowego w budynku Centrum Handlowego pozostaje  bez wpływu na środowisko przyrodnicze i nie wymaga pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wpływu na środowisko naturalne. Projekt nie wprowadza zmian w podstawowych parametrach obiektu takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, wysokość i liczba kondygnacji. Nie zwiększa się również liczba miejsc parkingowych.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY

Inwestycja nie ingeruje w otaczający krajobraz.

2.2. STAN ISTNIEJĄCY

Objęty opracowaniem lokal znajduje się w centrum handlowym i jest jednopoziomowy. Lokal posiada dwa wejście bezpośrednio z zewnątrz. Główne wejście do salonu dla klientów i personelu znajduje się od strony parkingu i zamykane jest szklanymi drzwiami dwuskrzydłowymi otwieranymi ręcznie o łącznej szerokości 160 cm. Drugie wejście do salonu znajduje się od strony elewacji bocznej budynku i zamykane jest drzwiami o szerokości 90cm.

Z powierzchni lokalu wydzielone zostały: sala sprzedaży, pomieszczenie socjalne dla pracowników wraz z szatnią oraz WC z przedsionkiem. 

Powierzchnia najmu lokalu wynosi 147,82 m². 

2.3. STAN PROJEKTOWANY

Projektowany salon marki Flügger powstanie w wyniku adaptacji istniejącego lokalu. W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zmieniają się warunki o których mowa w art. 71 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane dla całości centrum handlowego. Nie ulega również zmianie sposób użytkowania pomieszczeń lokali w zakresie opracowanej powierzchni. Projektowany lokal to sklep z farbami, chemią budowlaną, tapetami oraz sztukaterią i narzędziami. Dodatkowo przewidziano pomieszczenie socjalne ze zlewozmywakiem, aneksem kuchennym oraz stolikiem do spożywania posiłków, jak również szafkami na odzież wierzchnią pracowników. W lokalu znajduje się również szafa porządkowa ze zlewem techniczny oraz toaleta dla pracowników. Na Sali sprzedaży przewiduje się regały, półki oraz przestrzeń do składowania farb na paletach. W sklepie nie przewidziano stałych stanowisk pracy, pracownicy pracują w systemie rotacyjnym i zmieniają swoje stanowiska średnio co 1,5 – 2 godziny. Pracownicy zatrudnieni na jednej zmianie: do 3 osób. Planowana inwestycja w pełni zabezpiecza potrzeby higieniczno-sanitarne pracowników. Lokal ma zapewnione media (woda, prąd, kanalizację) – jak dla całego centrum handlowego. W lokalu projektuje się dwa wyjścia ewakuacyjne poprzez istniejące drzwi w witrynie oraz istniejące drzwi w elewacji bocznej. 
Lokal został podzielony na poniższe strefy:
[image: image1.jpg]RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

t6dz, dnia 18 czerwca 2013r.
Znak sprawy:MS/LOOKK/ZOIB

i~ DECYZJA nr 04/LOOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z
pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i
4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

PAN MGR INZ. ARCH. GNIEWOSZ PLUCINSKI
urodzony w dniu 19.09.1982r. w Radomsku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie





3. OPIS ZMIAN 
Przedmiotowa przebudowa polega na adaptacji powierzchni najmu poprzez wydzielenie z przestrzeni pomieszczenia socjalnego dla pracowników wraz z szatnią, a także toalety dla pracowników. Na Sali sprzedaży nie projektuje się sufitu podwieszanego, a jedynie fragment sufitu rastrowego. Wszystkie zastosowane projektowane zmiany nie wpłyną na bezpieczeństwo konstrukcji obiektu w obrębie powierzchni podlegającej opracowaniu.
4. OPIS WYKOŃCZENIA 

4.1. ŚCIANY DZIAŁOWE I PRZEDŚCIANKI

Ścianki działowe i przedścianki wykonane według szczegółów technicznych na rysunku prac budowlanych. 

Wewnątrz pomieszczenia planuje się wykonanie ścianek działowych dzielących przestrzeń na poszczególne strefy funkcjonalne. Wysokość płytowania przedścianek do wysokości 4m. Obciążenie ścian CH oraz wykorzystywanie ścian okalających lokal do wieszania elementów wyposażenia jest zabronione. Elementy konstrukcji ścian gipsowo-kartonowych muszą być mocowane w sposób nieinwazyjny do istniejącej konstrukcji nośnej zgodnie z zaleceniami „Podręcznika Najemcy”, punkt 6.1. Architektura i konstrukcja.

Ściany wolnostojące muszą być wykonane z profili CW100 mm mocowanych do posadzki i stropu za pośrednictwem profilu poziomego UW100 na taśmie uszczelniającej, piankowej, grubość blachy 0,5mm. Rozstaw profili pionowych CW100 maksymalnie co 600 mm dla ścian przylegających do ścian istniejących oraz co 400 mm, dla ścian wolnostojących. Okładziny ścian wykonać na wysokość 400cm.

Wszystkie ściany działowe na stelażu stalowym wykonane są z płyt GK (w razie konieczności wzmocnione OSB zabezpieczoną do NRO).

Na sali sprzedaży ściany malowane lub wykończone masą dekoracyjną.

Na ścianach w pomieszczeniu zaplecza w pobliżu zlewozmywaka należy wykonać fartuch z płytek ceramicznych ściennych lub farby zmywalnej do wysokości min.200cm.  Należy zastosować folię w płynie wokół zlewozmywaków.

Zakazuje się wykorzystywania ścian działowych i elewacyjnych zewnętrznych Centrum lub lambrekinu jako elementów nośnych dla innych elementów wyposażenia wnętrza. 

Wszystkie ściany należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, wytycznymi Wynajmującego oraz z odpowiednimi Normami. W przypadku urzycia płyt OSB należy zabezpieczyć je do NRO np. preparatem Uniepal Drew Aqua lub innym certyfikowanym środkiem. 

Zabezpieczenie ścian do NRO należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Niezbędne jest określenie sposobu i przebiegu prowadzenia zabezpieczeń oraz udokumentowania, że wymagana ilość środka zabezpieczającego znajduje się w zabezpieczanym elemencie.
W ścianach g-k należy przewidzieć otwory rewizyjne do urządzeń i instalacji wskazanych przez Wynajmującego.
Lokalizację i konieczność wykonania rewizji należy ostatecznie potwierdzić na budowie.

4.2. POSADZKA
Poziom podłogi w lokalu musi być dopasowany do istniejącego poziomu posadzki na styku na linii najmu. Wykonawca zadba o wypoziomowanie podłoża tak, by strefy wykończone różnymi materiałami łączyły się na styk, bez uskoków. 

W całym lokalu zaprojektowano wykończenie posadzki gresem o wymiarach 60x60cm, kolor szary beton. W pomieszczeniach mokrych należy wykonać hydroizolację.
4.3. SUFIT

Nad salą sprzedaży – brak sufitu podwieszanego. W części sali sprzedaży projektuje się nawis z g-k wydzielający przestrzeń dla architekta, wypełniony sufitem rastrowym. Siatkę rastra tworzą profile aluminiowe o przekroju U, o wymiarach 10x40mm, montowane w dwóch poziomach w rozstawie 75mm i 400 mm. W toalecie projektuje się sufit pełny, systemowy z płyt GK. Reszta lokalu z sufitem otwartym.
Podwieszenie elementów nośnych sufitu podwieszanego należy wykonywać do stropu centrum handlowego przy pomocy systemowych rozwiązań nieinwazyjnych, zgodnych z wytycznymi Najemcy. Mocowania elementów podwieszanych do elementów konstrukcyjnych powinny być wykonywane za pomocą wieszaków i uchwytów posiadających odpowiednie aprobaty techniczne lub jako zastosowania jednorazowe po wykonaniu projektu przez osobę uprawnioną.
W suficie podwieszanym należy przewidzieć klapy rewizyjne do urządzeń wskazanych przez Wynajmującego.
Lokalizację i konieczność wykonania rewizji należy ostatecznie potwierdzić na budowie.

Ciężar elementów podwieszanych nie może przekroczyć 30kg/m2. Nie przewiduje się dodatkowego obciążenia stropów. Podwieszanie większych obciążeń tylko po uzyskaniu akceptacji Wynajmującego. Nie wolno podwieszać żadnych elementów do instalacji obiektu.

Ściany powyżej 4m i strop (poza instalacjami ppoż) malowane na kolor czarny RAL 9004.

4.4 .WITRYNA
Witryna istniejąca. Wejście w postaci drzwi szklanych otwieranych ręcznie, w przypadku pożaru/braku napięcia pozostających w pozycji otwartej.
4.5. OŚWIETLENIE

Salę sprzedaży i witrynę oświetlają reflektory na szynoprzewodach, oraz lampy wiszące. Oprawy – jak na rzucie oświetlenia.

Dodatkowo projekt przewiduje instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zapewniającego w razie awarii równomierne oświetlenie lokalu światłem o sile min.1 Lux (na poziomie posadzki) w czasie min. 1h, a na potrzeby oświetlenia hydrantów min. 5 Lux. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne spełnia wymagania obowiązujących przepisów i norm.
5.  INSTALACJE ZWIĄZANE Z LOKALEM

Projekt jest podstawą do wykonania następujących instalacji na potrzeby projektowanego lokalu - wszystkie projekty wg oddzielnych opracowań.
•   Instalacja wentylacji 
•   Instalacja elektryczna
•   Instalacja wod-kan
•   Instalacje niskoprądowe
•   Instalacje przeciwpożarowe.
6. WARUNKI OCHRONY PPOŻ.

6.1 KLASYFIKACJA POŻAROWA

Warunki te opracowano zgodnie z: A.Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. [1] (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami — Dz.U. z 2009r. nr 56 poz.461 ) B.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. [2] ( Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719). C.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r, w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. [3] (Dz. U. z 2009 r nr 124, poz. 1030.) 

6.1.1.Charakterystyka obiektu. 

Budynek użyteczności publicznej o przeznaczeniu handlowym. Projektem objęta jest aranżacja hali sprzedażowej — sprzedaż farb opartych w większości na bazie wody oraz tapet i materiałów wykończeniowych. Wymiary: - powierzchnia najmu  1147,82 m2 - powierzchnia użytkowa  139,00 m2 ilość kondygnacji nadziemnych  1 - ilość kondygnacji podziemnych 0.

W lokalu będzie przebywać maksymalnie 35 osób.

6.1.2.Usytuowanie budynku.

Hala sprzedaży usytuowana w kompleksie budynku należącego do właściciela —Wynajmującego.

6.1.3.Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

Hala z kategorią zagrożenia ludzi ZL. 

6.1.4. Kategoria zagrożenia ludzi i PM. 

Salon sprzedaży usytuowany jest w obiekcie zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL I 

6.1.5. Podział obiektu na strefy pożarowe. 

Hala sprzedaży wchodzi w skład strefy pożarowej całości budynku, w której decydującą o warunkach technicznych i ochrony przeciwpożarowej jest kategorią zagrożenia ludzi ZL I obejmująca także hale sprzedaży. 

6.1.6. Zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych. 

W budynku nie występują pomieszczenia i przestrzenie zewnętrzne zagrożone wybuchem. 

6.1.6. Klasa odporności pożarowej budynku

Hala o 1-ej kondygnacji nadziemnej będzie spełniała wraz z całością wymagania klasy X odporności pożarowej budynku. Poszczególne elementy budowlane budynku spełniają wymagania klasy odporności ogniowej: E.

6.2 WARUNKI EWAKUACJI

Łączna powierzchnia najmu to 147,82 m2, z czego część handlowa przeznaczona na powierzchnię sprzedaży wynosi 128,2 m2 (wliczona strefa wejściowa, strefa kasy i sala sprzedaży). W lokalu przewidziano obecność jednocześnie max 35 osób.

Z lokalu zapewniono dwa wyjścia ewakuacyjne: poprzez witrynę o wymiarach ok. 1,6 x 2,1m prowadzące bezpośrednio na zewnętrza, na parking oraz przez drzwi o wymiarach 0,9 x 2,1m prowadzące bezpośrednio na zewnątrz. 

Długość przejść ewakuacyjnych < wymaganych do 40m. Sala posiada drzwi ewakuacyjne rozwierane, których konstrukcja zapewnia otwieranie ręczne. Drogi i wyjścia ewakuacyjne zabezpieczone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne samoczynnie załączające się z chwilą zaniku oświetlenia podstawowego. Czas działania oświetlenia min. 1 h. przy natężeniu min. 1lx. dla dróg ewakuacyjnych . Kierunki i wyjście ewakuacyjne będą oznakowane znakami bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami.

6.3 INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE

Zastosowano w hali: 
• istniejący hydrant wewnętrzne z wężem półsztywnym z zapewnieniem poziomego zasięgu dla strefy pożarowej – długość węża 30m.
• lokalowy wyłącznik prądu
• adaptowany system sygnalizacji pożarowej 

Lokal wyposażony będzie w oprawy oświetlenia awaryjnego, z indywidualnymi modułami z funkcją autotestu, załączane samoczynnie w przypadku zaniku napięcia podstawowego. Zapewniony będzie czas działania ochronnego wynoszący minimum 1 godzinę i natężenie oświetlenia na poziomie posadzki co najmniej 1lx, a przy hydrantach 5lx.

Zabrania się malowania przewodów instalacji SSP oraz urządzeń ochrony przeciwpożarowej takich jak detektory dymu. Zabrania się samodzielnego demontażu instalacji bezpieczeństwa budynku (SSP).

Projektowane przewody wentylacyjne w obrębie lokalu będą wykonane z materiałów niezapalnych, a ich izolacja z nierozprzestrzeniających ognia.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone ponad sufitami podwieszonymi będą mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.

6.4 PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY

Hala sprzedaży wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy gaśnice typu ABC - 1 jednostka masy środka gaśniczego 6 kg na każde 200 m2 powierzchni strefy pożarowej. W miejscu widocznym umieszczona zostanie instrukcja postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia z wykazem telefonów alarmowych.

Zabrania się kucia i wiercenia w ścianach istniejących wydzielających lokal. Wszystkie instalacje będą podłączone poprzez istniejące podejścia i nie zostaną wykonane żadne przebicia w stropach i ścianach zewnętrznych lokalu.

Maksymalna wysokość składowania – 200cm 

W trakcie montażu i eksploatacji lokalu należy zwrócić uwagę, żeby oprawy oświetlenia kierunkowego nie były przesłaniane dekoracją ani materiałami reklamowymi, tak aby stale pozostały widoczne.

Lokal oznakowany będzie znakami ochrony ppoż. oraz znakami ewakuacji zgodnie z odpowiednimi normami.

7.  ZAGADNIENIA BHP

Planowana inwestycja w pełni zabezpiecza potrzeby higieniczno-sanitarne pracowników. Liczba pracowników na zmianie nie będzie przekraczała 3 osób.

Na zapleczu wydzielono strefę szatniową połączoną ze strefą jadalnianą (stolik + krzesło) wraz z aneksem kuchennym wyposażonym w zlew. Zlewozmywak powinien posiadać baterię z wyciąganym wężem. Przewidziano także miejsce do przechowywania środków czystości pod zlewem technicznym. Strefa socjalna będzie dodatkowo wyposażona w lodówkę, kuchenkę mikrofalową i czajnik.

Pomieszczenia w pobliżu urządzeń „mokrych” wyłożone będą płytkami na podłodze oraz okładziną zmywalną na ścianie do wysokości 2,00m. Doprowadzona jest woda zimna i ciepła.

Pracownicy będą korzystać z toalety znajdującej się w lokalu. 

Dla uzyskiwania większej efektywności wykonywanej pracy a tym samym unikania monotonii, poszczególni pracownicy pracują w systemie rotacyjnym i zmieniają swoje stanowiska średnio co 1,5 – 2 godziny. W sklepie nie przewidziano stałych stanowisk pracy. Sztuczne oświetlenie uzupełniające o natężeniu nie mniejszym niż 500 lx realizowane poprzez zastosowanie źródeł światła o temperaturze barwowej 4000 - 4500 K.
Lokal ma zapewnione media (woda, prąd, kanalizację) – jak dla całego Centrum. 

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi powinny być wyposażone w urządzenia wentylacji mechanicznej pracy ciągłej. 
Stanowiska pracy z monitorami ekranowymi będą zorganizowane w taki sposób, aby spełniały minimalne wymagania BHP i ergonomii.
W lokalu nie projektuje się stopni wewnętrznych ani innych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych.
8.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zakresem projektu objęto aranżację sklepu z farbami „Flugger” w Bielsko Białej, ul.Warszawska. Lokal w całości znajduje się wewnątrz istniejącego budynku, wobec czego jego przebudowa nie ma wpływu na charakterystykę energetyczną całości założenia.

9.  UWAGI

W sufitach podwieszonych należy wykonać otwory rewizyjne zapewniający dostęp do urządzeń znajdujących się w przestrzeni między sufitowej. Wielkość i lokalizację otworów należy ustalić na miejscu w porozumieniu z administratorem obiektu w zależności od wykonanych urządzeń wymagających dostępu. Ostateczna lokalizacja wymaga akceptacji projektanta.

Wszystkie wymiary poziome i wysokości należy potwierdzić na początku prac budowlanych, Wysokość projektowanego sufitu podwieszonego należy dodatkowo skoordynować z projektem instalacji wentylacji i klimatyzacji. W przypadku rozbieżności, które mogą mieć wpływ na montaż mebli lub uzyskanie przepisowych minimalnych wysokości lokalu, należy skontaktować się z projektantem aranżacji.

Wszelkie elementy ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym oraz ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach należy traktować jakby były ujęte wszędzie.

Wszystkie odstępstwa należy każdorazowo konsultować z osobą odpowiedzialną za nadzór inwestorski lub nadzór autorski.
Projektanci:
mgr inż. arch. Sylwia Hopaluk
Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 
upr. bud. nr  6/LOOKK/2014
mgr inż. arch. Maciej Olejniczak

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Gniewosz Jacek Pluciński
Uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 
upr. bud. nr 04/LOOK/2013
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA ARCHITEKTURY
Z DNIA 07.11.2024 r.
Sylwia Hopaluk
(imię i nazwisko)             

99-100, Łęczyca
(kod pocztowy)             (miejscowość)
Zachodnia 56 m7
(ulica)

W świetle art.34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane 
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
OŚWIADCZAM, ŻE
PROJEKT TECHNICZNY ADAPTACJI  LOKALU NA POTRZEBY SKLEPU „FLÜGGER” W

CENTRUM HANDLOWYM „REDKOM” W BIELSKO BIAŁEJ, PRZY UL. WARSZAWSKIEJ,
sporządzony w listopadzie 2024
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Oświadczenie zostało złożone na podstawie posiadanych uprawnień:
w specjalności:
ARCHITEKTONICZNEJ
w zakresie: 
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
…………....................................









(pieczęć i podpis projektanta)

…………....................................









(pieczęć i podpis sprawdzającego)
[image: image2.jpg]IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJIA KWALIFIKACYJINA
LEODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

to6dz, dnia 6 czerwca 2014 r.
Znak sprawy: 1458/LO0OKK/2014

DECYZJA nr 6/LOOKK/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r.
poz. 932), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania admlmstrachnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

stwierdza sie, ze

PANI MGR INZ. ARCH. SYLWIA HOPALUK
urodzona w dniu 05.10.1981 r. w todzi

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE]
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje,
tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej tdédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.





[image: image3.jpg]1. Przewodniczacy:

2. Sekretarz:

3. z-ca Sekretarza:

4. V-ce Przewodniczacy:
5. Cztonek:

6. Cztonek:

7. Cztonek:

8. Cztonek:

9. Cztonek:

Otrzymujg:
1. adresat,

2. a/a,

mgr inz. arch. Andrzej Piech

mgr inz. arch. Pawet Pijanowski

mgr inz. arch. Monika Majerkowska

mgr inz. arch. Lidia Zysiak

mgr inz. arch. Pawet Czajka

mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny ﬂn%/ g

dr inz. arch. Przemystaw Szymanski

mgr inz. arch. Karolina Kejna

mgr inz. arch. Marek Pukowski

3. gdy decyzja stanie sie ostateczna;

1) Gtéwny Inspektor
2) Rada Okregowa.lIz

Nadzoru Budowlanego,
by Architektéw RP.




[image: image4.jpg]IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
¥t 6dzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Gniewosz Jacek Plucinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 04/LOOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkdw todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0858.

Cztonek czynny od: 25-11-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-10-2024 r. tédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0858-4191-5C4F-FB32-6346

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




[image: image5.jpg]I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
t6dzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sylwia Hopaluk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/LOOKK/2014,

jest wpisana na liste cztonkdéw Lddzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0901.

Cztonek czynny od: 20-04-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-08-2024 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0901-D65E-F17E-C49C-AD7F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.





II. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
01�
Sala sprzedaży�
 128,2 m2�
�
02�
Pokój Socjalny wraz z szatnią�
 7,2 m2�
�
03�
WC �
3,6  m2�
�
�
�
�
�
Powierzchnia użytkowa�
139 m2�
�
Powierzchnia najmu�
147,82 m2�
�
 








A.1

