PROTOKÓŁ Z TESTU SYSTEMU TELEMETRII

BRAND: ………………………

MIEJSCOWOŚĆ I KRAJ: …………………………………………………………………………………

GALERIA HANDLOWA: …………………………………………………………………………………

NR SALONU: ……………………………

DATA SPORZĄDZENIA: ……/……/202…

WYKONAWCA: …………………………………………………………

Adresy urządzeń są podane na naklejkach. W razie większej ilości urządzeń niż w szablonie należy dodać kolejne podpunkty zgodnie ze schematem „Komunikacja z modułem nr [nr modułu z naklejki] – F&F [rodzaj urządzenia]”.

- Komunikacja z modułem MT-SAT adres IP ………………………………….

[zrzut ekranu]

- Komunikacja z modułem nr 11 - F&F LE-03MQ CT (licznik WLZ)

[zrzut ekranu]

- Komunikacja z modułem nr 21 - F&F LE-03MW CT/ LE-03W1 (licznik HVAC)

[zrzut ekranu]

- Komunikacja z modułem nr 41 - F&F LE-03W/ LE-03MW CT (licznik OSW)

[zrzut ekranu]

- Komunikacja z modułem nr 101 - F&F MB-DS-2

[zrzut ekranu]

- Komunikacja z modułem nr 129 - F&F CN-DU-1 (jeśli jest)

[zrzut ekranu]

- Podłączenie Telemetrii lokalu do sieci LPP – JEST/BRAK1

Dodatkowe uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..			         ………………………….……………………………….

Miejscowość, data						        Podpis i pieczątka

Niepotrzebne skreślić