[image: image1.png]




DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 93/P/2024/3
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: drzwi Aluprof MB 79NSI 93/P/2024/3
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych.
3. Producent: PPHU BUKOWIEC, Kobylec 144
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System oceny 3.
5. Norma zharmonizowana: PN-EN 14351-1:2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488

Certyfikat Akredytacji nr AB 023

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

	Zasadnicze charakterystyki
	Właściwości użytkowe
	Zharmonizowana specyfikacja techniczna

	Odporność na obciążenie wiatrem
	Klasa C2/B2
	PN-EN 14351-1



	Wodoszczelność
	Klasa 3A
	

	Substancje niebezpieczne
	Npd
	

	Odporność na uderzenie
	Klasa 3
	

	Nośność urządzeń zabezpieczających
	Npd
	

	Wysokość, szerokość światła ościeżnicy
	1924x2220 mm
	

	Zdolność do zwolnienie
	Npd
	

	Izolacyjność akustyczna
	Npd
	

	Przenikalność cieplna
	1,2 W/(m2*K)
	

	Właściwości związane z promieniowaniem
	Npd
	

	Przepuszczalność powietrza
	Klasa 3
	


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): (Imię i nazwisko) 



(miejsce i data wystawienia)
Koniec treści deklaracji właściwości użytkowych nr …
	


Poniższe informacje są dodatkowymi cechami wyrobu i nie stanowią integralnej częścią deklaracji właściwości użytkowych.
	Dodatkowe charakterystyki
	Właściwości użytkowe
	Norma

	Siły operacyjne
	Klasa 2
	

	Wytrzymałość mechaniczna
	Npd
	

	Trwałość mechaniczna
	Npd
	

	Odporność na włamanie.
	Npd
	




(miejsce i data wystawienia)









.........................................


Osoba upoważniona


(podpis)














.........................................


Osoba upoważniona


(podpis)








