[image: image1.png]




DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
93/P/2024/2
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Aluprof MB-SR50N HI+; 93/P/2024/2
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: FASADA SŁUPOWO RYGLOWA:
WITRYNA1, WITRYNA 2, WITRYNA3, WITRYNA 4, WITRYNA 5, WITRYNA 6, WITRYNA 7, WITRYNA8, WITRYNA9
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: ściana osłonowa słupowo-ryglowa przeznaczona do zastosowania w budownictwie indywidualnym i obiektach użyteczności publicznej zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011 PE i Rady UE.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: PPHU BUKOWIEC, MARIUSZ BUKOWIEC, KOBYLEC 144, 32-740 ŁAPANÓW
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: NIE DOTYCZY
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System oceny 3.
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: 
8. PN-EN 13830
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488

Certyfikat Akredytacji nr AB 023

przeprowadził(-a/-o) wstępne badania typu w systemie 3 i wydał(-a/-o):
Raport z Badań nr 01036/10/R16NK, raport NL-3734/A/LL-049/K/06 Etap I i Etap II.
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: (nie dotyczy).
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

	Zasadnicze charakterystyki
	Właściwości użytkowe
	Zharmonizowana specyfikacja techniczna

	Przepuszczalność powietrza
	Klasa AE(1050)
	PN-EN 13830

	Wodoszczelność
	RE1200
	PN-EN 13830

	Odporność na obciążenie wiatrem
Badanie bezpieczeństwa
	2400 Pa
+3600 Pa
	PN-EN 13830

	Odporność na uderzenie
	Klasa I5/E5
	PN-EN 13830

	Przenikalność cieplna
	0,67 W/(m2*K)
	PN-EN 13830

	Substancje niebezpieczne
	npd
	PN-EN 13830


10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego 
w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a): (nazwisko i stanowisko) 



(miejsce i data wystawienia)










.........................................


Osoba upoważniona


(podpis)









