## Branża Budowlana
Redkom Park Bielsko, Bielsko Biała ul. Warszawska 180, 43-300 |  |  | Generalny wykonawca:
Daldehog Intl Sp. z o.o.
Zestawienie Kart Zatwierdzenia Materiału |  |  | Ul. Ślężna, numer 102-106 |  | A | akceptacja
|  |  | 53-111 Wrocław |  | B | akceptacja warunkowa
|  |  | NIP 8992823156 |  | C | brak akceptacji
Nr karty: | Branża: | Rev: | Materiał/urządzenie: | Data przekazania | Status: | Uwagi: | Odniesienie GW:
01 | B | 00
01 | B | 01
02 | B
03 | B
04 | B
05 | B
06 | B
07 | B
08 | B
09 | B
10 | B
11 | B
12 | B
13 | B
14 | B
15 | B
16 | B
17 | B
18 | B
19 | B
20 | B
21 | B
22 | B
23 | B
24 | B
25 | B
26 | B
27 | B
28 | B
29 | B
30 | B
31 | B
32 | B
33 | B
34 | B
35 | B
36 | B
37 | B
38 | B
39 | B
40 | B
41 | B
42 | B
43 | B

## Branża Sanitarna WOD-KAN
Redkom Park Bielsko, Bielsko Biała ul. Warszawska 180, 43-300 |  |  | Generalny wykonawca:
Daldehog Intl Sp. z o.o.
Zestawienie Kart Zatwierdzenia Materiału |  |  | Ul. Ślężna, numer 102-106 |  | A | akceptacja
|  |  | 53-111 Wrocław |  | B | akceptacja warunkowa
|  |  | NIP 8992823156 |  | C | brak akceptacji
Nr karty: | Branża: | Rev: | Materiał/urządzenie: | Data przekazania | Status: | Uwagi: | Odniesienie GW:
01 | IS | 00
01 | IS | 00 | Rury i kształtki ht plus-Magnaplast | 10.04.2024
02 | IS | 00 | Rury i kształtki pvc-Magnaplast | 10.04.2024
03 | IS | 00 | Zawory-Genebre | 10.04.2024
04 | IS | 00 | Rury oc -ArcelorMittal | 10.04.2024
05 | IS | 00 | System zawiesi-Niczuk | 10.04.2024
25 | IS | 00 | Wod-kan Mepla PEX | 06.06.2024
28 | IS
29 | IS
30 | IS
31 | IS
32 | IS
33 | IS
34 | IS
35 | IS
36 | IS
37 | IS
38 | IS
39 | IS
40 | IS
41 | IS
42 | IS
43 | IS

## Branża Sanitarna_Went i klima
Redkom Park Bielsko, Bielsko Biała ul. Warszawska 180, 43-300 |  |  | Generalny wykonawca:
Daldehog Intl Sp. z o.o.
Zestawienie Kart Zatwierdzenia Materiału |  |  | Ul. Ślężna, numer 102-106 |  | A | akceptacja
|  |  | 53-111 Wrocław |  | B | akceptacja warunkowa
|  |  | NIP 8992823156 |  | C | brak akceptacji
Nr karty: | Branża: | Rev: | Materiał/urządzenie: | Data przekazania | Status: | Uwagi: | Odniesienie GW:
01 | IS | 00
06 | IS | 00 | Rury i kształtki spiro-Alnor | 10.04.2024
07 | IS | 00 | Kanały i kształtki wentyl. prostokątne -Ampar | 10.04.2024
08 | IS | 00 | Wełna klimafix-Rockwool | 10.0.4.2024
09 | IS | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L01 | 10.05.2024
10 | IS | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L07 | 10.05.2024
11 | IS | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L15 | 10.05.2024
12 | IS | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L17 | 10.05.2024
13 | IS | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L01A-L02 | 10.05.2024
14 | IS | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm Pom Socjalne | 10.05.2024
15 | IS | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L08 | 10.05.2024
16 | IS | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L 18A-18B-20-21-22 | 10.05.2024
17 | IS | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L11 | 10.05.2024
18 | IS | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L10 | 10.05.2024
19 | IS | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L 5A-5I | 10.05.2024
20 | IS | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L16 | 10.05.2024
21 | IS | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm Toalety | 10.05.2024
22 | IS | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm Toalety2 | 10.05.2024
23 | IS | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L06 | 10.05.2024
24 | IS | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L09a | 10.05.2024
26 | IS | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L01 | 27.06.2024
27 | IS | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L01A | 27.06.2024
28 | IS
29 | IS
30 | IS
31 | IS
32 | IS
33 | IS
34 | IS
35 | IS
36 | IS
37 | IS
38 | IS
39 | IS
40 | IS
41 | IS
42 | IS
43 | IS

## Branża Elektryczna
Redkom Park Bielsko, Bielsko Biała ul. Warszawska 180, 43-300 |  |  | Generalny wykonawca:
Daldehog Intl Sp. z o.o.
Zestawienie Kart Zatwierdzenia Materiału |  |  | Ul. Ślężna, numer 102-106 |  | A | akceptacja
|  |  | 53-111 Wrocław |  | B | akceptacja warunkowa
|  |  | NIP 8992823156 |  | C | brak akceptacji
Nr karty: | Branża: | Rev: | Materiał/urządzenie: | Data przekazania | Status: | Uwagi: | Odniesienie GW:
01 | IE | 00
01 | IE | 01
02 | IE
03 | IE
04 | IE
05 | IE
06 | IE
07 | IE
08 | IE
09 | IE
10 | IE
11 | IE
12 | IE
13 | IE
14 | IE
15 | IE
16 | IE
17 | IE
18 | IE
19 | IE
20 | IE
21 | IE
22 | IE
23 | IE
24 | IE
25 | IE
26 | IE
27 | IE
28 | IE
29 | IE
30 | IE
31 | IE
32 | IE
33 | IE
34 | IE
35 | IE
36 | IE
37 | IE
38 | IE
39 | IE
40 | IE
41 | IE
42 | IE
43 | IE