## Karta materiałowa
|  |  | FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW |  |  |  |  | KM-IE-015
REWIZJA: 00
| PROJEKT: |  | REDKOM PARK Bielsko |  |  | DATY PRZEKAZANIA REWIZJI: |  | 0 | 2024-08-12
| INWESTOR: |  | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.
GENERALNY WYKONAWCA:
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA
INFORMACJE PODSTAWOWE
| BRANŻA: | Elektryka |  |  |  | MIEJSCE WBUDOWANIA: | Oprawy zabudowane w pomieszczeniach technicznych i toaletach
| IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU: | Oprawa ewakuacyjna |  |  |  | NAZWA HANDLOWA: | oprawy ewakuacyjne
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA
|  | STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  | STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACJE) |  |  | MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
| Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy | OPRAWA KIERUNKOWA LED AT 2W IP44, 1h Z PIKTOGRAMEM |  | NIE DOTYCZY |  |  | TM ONTEC S 180 AT
| Producent | Nie wyspecyfikowano |  |  |  |  | TM Technologie Sp. z o.o.
| (nazwa, adres, www, tel) | [5 empty] | Morawica 355,
32-084 Morawica
Parametry i kwalifikacje techniczne
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE
| ZAŁĄCZNIKI: | 1 | ZAŁ. nr 1 KM-IE-015 ATEST HIGIENICZNY 21 oprawy TM.ONTEC S
|  | 2 | ZAŁ. nr 2 KM-IE-015 Deklaracja Zgodności UKCA_TM.ONTEC_G
|  | 3 | ZAŁ. nr 3 KM-IE-015 Świadectwo Dopuszczenia 4420_2021 TM.ONTEC G +31xA,DL,D3,R3 wydanie 24.04.2024
|  | 4 | Zał. nr 4 KM-IE-015 piktogramy-tm-technologie
|  | 5 | ZAŁ. nr 5 KM-IE-015 Karta materiałowaTM_tm-ontec-g-e1p-180-m-at_ral9003_tm-og-epatm800w_pl
CZĘŚĆ FORMALNA
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):
| FIRMA: |  | Technet Invest Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa
| NAZWISKO: | Mariusz Tkocz |  |  |  | DATA: | 2024-08-12
| STANOWISKO: | Kierownik projektu |  |  |  | PODPIS:
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.
ZATWIERDZENIE - STATUS
| PROJEKTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INSPEKTOR/ KONSULTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INWESTOR: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.