| NUMER WNIOSKU | RODZAJ MATERIAŁU/URZĄDZENIA | PRODUCENT | DOKUMENTY JAKOŚCIOWE | SKAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZIS-A-001 | Rura PVC SN8 ze ścianką litą | Kaczmarek Malewo sp. kom. | - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1/5 - Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2021/2017 wydanie 1 |  |
| ZIS-A-002 | Rura PVC SN8 ze ścianką litą | Wavin Polska S.A. | - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 013/1 |  |
| ZIS-A-003 | Rura PE 100 SDR 11 RC | Kaczmarek Malewo sp. kom. | - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 47/5 - Atest Higieniczny nr B-BK-60210-1059/21 - Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1069 wydanie 2 |  |
| ZIS-A-004 | Rura PP SN 8 | Kaczmarek Malewo sp. kom. | - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 67/2 - Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0120 wydanie 2 |  |
| ZIS-A-005 | Studnia włazowa | Chyžbet SK, s .r. o. | - Deklaracja Właściwości Użytkowych nr SW/DN1000/2023 - Deklaracja Właściwości Użytkowych nr SW/DN1200/2023 - Protokół nr 070-052423 - Protokół nr 070-053585 |  |
| ZIS-A-006 | Żeliwne wpusty deszczowe | DZTO Hydro Hydro-Top Sp. z o.o. | - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 114/2024 |  |
| ZIS-A-007 | Wpusty deszczowe z elementów prefabrykowanych | Producent Wyrobów Betonowych "STAŃKO" Jacek Stańko | - Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1/2018-KRĄGø500-STAŃKO |  |
| ZIS-A-008 | Studnie PP Ø 600mm przelotowe | Kaczmarek Malewo sp. kom. | - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 84/2 - Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1 - Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2020/0512 wydanie 1 |  |
| ZIS-A-009 | Zasuwa odcinająca klinowa, kołnierzowa krótka | Fabryka Armatury Hawle sp. z o.o. | - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 47/2021 - Ogólne wytyczne magazynowania, transportu i eksploatacji zasuw HAWLE - Atest Higieniczny nr B-BK-60210-0608/21 |  |
| ZIS-A-010 | Zasuwa odcinająca z dwustronnym złączem ISO | Fabryka Armatury Hawle sp. z o.o. | - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 92/2021 - Ogólne wytyczne magazynowania, transportu, montażu i eksploatacji HAWLE - Atest Higieniczny nr B-BK-60210-0608/21 |  |
| ZIS-A-011 | Kształtki elektrooporowe | PLASSON Polska sp. z o.o. | - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 03/2022 - Atest Higieniczny nr B.BK.60110.0006.2022 - Katalog |  |
| ZIS-A-012 | Kształtki elektrooporowe | Aliaxis Poland sp. z o.o. | - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr INFRA/5/2022 - Atest Higieniczny nr B-BK.60110.0256.2024 |  |
| ZIS-A-013 | Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem | Ecol-Unicon sp. z o.o. | - Deklaracja Właściwości Użytkowych nr DWU-ESLZH-000-2023 - Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2017/0212 wydanie 3 - Karta katalogowa |  |
| ZIS-A-014 | Separator tłuszczu z osadnikiem | Ecol-Unicon sp. z o.o. | - Deklaracja Właściwości Użytkowych nr DWU-ESTH-000-2023 - Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2017/0212 wydanie 3 - Karta katalogowa |  |
| ZIS-A-015 | Studnia betonowa | Chyžbet SK, s.r.o. | - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr DoP-numer: K-01/2021 - Deklaracja Właściwości Użytkowych nr SW/DN1200/2023 - Protokół nr 070-052423 - Protokół nr 070-053585 |  |